## Energy savings
Heat pumps (air conditioners)
Sales
Year | Sales Units
2004 | 38538
2005 | 55128
2006 | 73648 |  | (A year is between 1 April of the previous year and 31 March of the listed year).
2007 | 87574
2008 | 114336
2009 | 121420
2010 | 120180
2011 | 111887
2012 | 103971
2013 | 94083
2014 | 100964
2015 | 106437
2016 | 126760
2017 | 149326
2018 | 150256
2019 | 172230
2020 | 178997
2021 | 237569
Efficiency
Year | Average COP | Average EER
2004 | 3.2378 | 2.8044
2005 | 3.3208 | 2.918
2006 | 3.374 | 2.9725
2007 | 3.5569 | 3.1932
2008 | 3.5592 | 3.2333
2009 | 3.5782 | 3.2517
2010 | 3.6771 | 3.3662
2011 | 3.7507 | 3.4438
2012 | 3.809 | 3.4911
2013 | 3.8276 | 3.5502
2014 | 3.8597 | 3.5794
2015 | 3.8708 | 3.629
2016 | 3.9178 | 3.6805
2017 | 3.9506 | 3.7055
2018 | 3.9978 | 3.7549
2019 | 3.969 | 3.7741
2020 | 4.1241 | 3.8884
2021 | 4.1538 | 3.9217
Single Split Systems Efficiency
Year | Average COP | Average EER | Sold
2004 | 3.2382 | 2.8049 | 5426
2005 | 3.3209 | 2.9182 | 12448
2006 | 3.377 | 2.9751 | 23853
2007 | 3.5593 | 3.1955 | 51836
2008 | 3.565 | 3.2375 | 111702
2009 | 3.5828 | 3.2541 | 118664
2010 | 3.6815 | 3.3686 | 118601
2011 | 3.7565 | 3.4471 | 109908
2012 | 3.8193 | 3.4972 | 101965
2013 | 3.8376 | 3.5568 | 91918
2014 | 3.8674 | 3.5839 | 92563
2015 | 3.8787 | 3.6343 | 103328
2016 | 3.9239 | 3.6864 | 123997
2017 | 3.9535 | 3.7099 | 146280
2018 | 4.0049 | 3.7647 | 144374
2019 | 3.9829 | 3.7918 | 165954
2020 | 4.1304 | 3.8986 | 172640
2021 | 4.166 | 3.937 | 229661
Single Split Systems COP
Year | <3.0 | >=3 | >=3.5 | >=4 | >=4.5
2004 | 16.27% | 64.38% | 19.35% | 0% | 0%
2005 | 11.58% | 63.31% | 25.11% | 0% | 0%
2006 | 9.597% | 58.8% | 30.34% | 1.258% | 0%
2007 | 5.921% | 38.59% | 44.78% | 10.71% | 0%
2008 | 6.692% | 35.98% | 45.69% | 11.3% | 0.336%
2009 | 5.669% | 33.5% | 49.42% | 10.74% | 0.6709%
2010 | 3.812% | 19.67% | 60.64% | 14.94% | 0.9361%
2011 | 2.053% | 13.95% | 60.8% | 19.4% | 3.802%
2012 | 1.527% | 14.5% | 52.52% | 24.92% | 6.538%
2013 | 0.6672% | 11.68% | 53.84% | 26.6% | 7.219%
2014 | 0.6451% | 9.185% | 53.88% | 25.71% | 10.58%
2015 | 0.3184% | 8.887% | 52.84% | 27.27% | 10.69%
2016 | 0.2186% | 8.462% | 50.03% | 28.12% | 13.16%
2017 | 0.1996% | 8.253% | 47.31% | 28.62% | 15.62%
2018 | 0.2816% | 6.58% | 45.93% | 27.72% | 19.49%
2019 | 0.802% | 12.12% | 42.33% | 25.11% | 19.64%
2020 | 0.006952% | 4.995% | 38.01% | 26.35% | 30.64%
2021 | 0% | 4.45% | 34.25% | 29.02% | 32.28%